La muestra se identifica por el cliente como:

XXXXX

Fecha de recepción de la muestra: XXXXX

Fecha de aprobación e inicio del trabajo: XXXXX

Fecha de finalización del certificado: XXXXX

XXXXX

Imagen N°1 - Estado recepción

- DETERMINACION DE FERRITA DELTA

  - CONDICIONES DE ENSAYO

Metodología de ensayo: ITM N˚032

Norma de ensayo: *************

Zona examinada: *************

Sectores analizados: **********

Mediciones realizadas: Cantidad **

Rango de medición: 0,1 a 80 % Fe (0,1 a 110 %FN)

Límite de detección 0,1%

Temperatura de ensayo: **˚C

  - EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Medidor de ferrita delta TAG N˚MM-167

Set de patrones Fischer TAG N˚PMM-671

Termohigrómetro TAG N˚MM-700

  - RESULTADOS OBTENIDOS

OP1     Luego de realizado el ensayo la muestra analizada presenta un contenido de ferrita delta de *** %

OP2     Luego de realizado el ensayo no se detecta la presencia de ferrita delta (Valor < 0.1 %)

- DETERMINACION DE FERRITA DELTA

  - CONDICIONES DE ENSAYO

Metodología de ensayo según procedimiento interno

Zona examinada: Metal Base - Z.A.C. - Soldadura

Probetas analizadas: Cantidad **

Mediciones realizadas: ***

  - EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Microscopio Leica 370 DM TAG N˚MM-378

Medidor de ferrita delta TAG MM-167

  - RESULTADOS OBTENIDOS

Luego de realizado el ensayo la muestra analizada presenta un contenido de ferrita de:

| Probeta | Mtra.1 | Mtra.2 |
| --- | --- | --- |
| Metal Base A % |  |  |
| Metal Base B % |  |  |
| ZAC Raíz A % |  |  |
| ZAC Raíz B % |  |  |
| Sold. Cara % |  |  |
| Sold. Med % |  |  |
| Sold. Raíz % |  |  |

Tabla N°1 – Resultados ensayo determinación de ferrita delta

Se adjuntan imágenes representativas.

FIN DE INFORME