La muestra se identifica por el cliente como:

{{id_muestra}}

Fecha de recepción de la muestra: {{fecha_recepcion}}

Fecha de aprobación e inicio del trabajo: {{fecha_aprobacion}}

Fecha de finalización del certificado: {{fecha_finalizacion}}

{{imagen_placeholder}}

Imagen N°1 - Estado recepción

- DETERMINACION DE FERRITA DELTA

  - CONDICIONES DE ENSAYO

{{metodologia_linea}}

{{norma_linea}}

{{zona_examinada_linea}}

{{sectores_linea}}

{{mediciones_linea}}

Rango de medición: 0,1 a 80 % Fe (0,1 a 110 %FN)

Límite de detección 0,1%

{{temperatura_linea}}

  - EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Medidor de ferrita delta TAG N˚MM-167

Set de patrones Fischer TAG N˚PMM-671

Termohigrómetro TAG N˚MM-700

  - RESULTADOS OBTENIDOS

{{resultado_op1}}

{{resultado_op2}}

- DETERMINACION DE FERRITA DELTA

  - CONDICIONES DE ENSAYO

{{metodologia_v2_linea}}

{{zona_v2_linea}}

{{probetas_v2_linea}}

{{mediciones_v2_linea}}

  - EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Microscopio Leica 370 DM TAG N˚MM-378

Medidor de ferrita delta TAG MM-167

  - RESULTADOS OBTENIDOS

{{resultado_v2_texto}}

{{tabla_mb_a_c1}}

{{tabla_mb_a_c2}}

{{tabla_mb_b_c1}}

{{tabla_mb_b_c2}}

{{tabla_zac_ra_c1}}

{{tabla_zac_ra_c2}}

{{tabla_zac_rb_c1}}

{{tabla_zac_rb_c2}}

{{tabla_sold_cara_c1}}

{{tabla_sold_cara_c2}}

{{tabla_sold_med_c1}}

{{tabla_sold_med_c2}}

{{tabla_sold_raiz_c1}}

{{tabla_sold_raiz_c2}}

| Probeta | Mtra.1 | Mtra.2 |
| --- | --- | --- |
| Metal Base A % |  |  |
| Metal Base B % |  |  |
| ZAC Raíz A % |  |  |
| ZAC Raíz B % |  |  |
| Sold. Cara % |  |  |
| Sold. Med % |  |  |
| Sold. Raíz % |  |  |

Tabla N°1 – Resultados ensayo determinación de ferrita delta

Se adjuntan imágenes representativas.

FIN DE INFORME